Управляющей компанией – ООО «Жилсервис в 2012 году были выполнены следующие работы по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома.

| 1 | м-н им. «А.Ващенко» д.6 | частичный ремонт водопровода, замена пробок-автоматов в эл.щите, замена лампочек, |
| --- | --- | --- |
| 2 | м-н им. «А.Ващенко» д.2 | произведен частичный ремонт водопровода, замена лампочек. |
| 3 | ул. Комсомольская д.19 | частичная замена коньков на крыше дома, произведен ремонт подъездов, ремонт шиферной кровли, замена лампочек. |
| 4 | ул. Кирова д.1 | замена лампочек. |
| 5 | ул. Комсомольская д.1 | замена лампочек, частичный ремонт водопровода. |
| 6 | ул. Первомайская д.7 | замена лампочек, замена на входных дверях замка врезного, ремонт шиферной кровли на подвальном помещении. |
| 7 | 2 пер. Первомайский д.2А | замена лампочек, ремонт канализационных труб. |
| 9 | 2 пер. Первомайский д.16 | утепление теплотрассы, замена лампочек. |
| 10 | 2 пер. Первомайский д.2 | произведен ремонт входных дверей в подъезд, ремонт шиферной кровли, ограждение выгребной ямы, утепление теплотрассы, ремонт водопровода и канализационных труб, установка входной двери в подъезд, произведено остекление оконных рам, замена лампочек. |
| 11 | ул. Ленина д.4 | произведен ремонт входных дверей в подъезд, остекление оконных рам в подъезде, замена лампочек. |
| 13 | ул. Первомайская д.5 | ремонт шиферной кровли над подвальным помещением, замена лампочек. |
| 14 | 2 пер. Первомайский д.10 | частичная замена коньков на крыше дом, замена лампочек. |
| 15 | ул. Ленина д.1 | замена лампочек. |
| 16 | ул. Ленина д.11 | произведен частичный ремонт шиферной кровли, замена лампочек. |
| 17 | ул. Кирова д.11 | замена лампочек, ремонт козырьков. |
| 18 | 2 пер. Первомайский д.7 | замена лампочек. |
| 19 | ул. Первомайская д.54 | произведена частичная замена электропроводки, ремон электро. котла, земена лампочек. |
| 20 | ул. Комсомольская д.3 | произведена замена входной двери в подъезд, замена лампочек. |
| 21 | м-н им. «А.Ващенко» д.5 | произведен частичный ремонт водопровода в подвальном помещении, замена лампочек. |
| 22 | 2 пер. Первомайский д.4 | произведено крепление канализационных труб в подвале, замена лампочек. |
| 23 | ул. Ленина д.30 | произведено остекление оконных рам, частичный ремонт крыши, замена лампочек. |
| 24 | ул. Ленина д.9 | произведено остекление оконных рам, земена лампочек. |
| 25 | м-н им. «А.Ващенко» д.4 | замена лампочек. |
| 26 | 3 пер. Первомайский д.1А | замена лампочек. |
| 27 | ул. Буденного д.127А | замена лампочек. |
| 28 | ул. Первомайская д.9 | произведено остекление и утепление оконных рам, замена лампочек. |
| 29 | ул. Ленина д.2 | произведено остекление оконных рам, замена лампочек. |